| 带宽 | 8 GHz |
| --- | --- |
| 带宽升级 | 不适用 |
| 频道 | 4 |
| 最大记忆深度 | 2 Gpts |
| 最大采样率 | 80 GSa / s（2通道），40 GSa / s（4通道） |
| 显示屏尺寸 | 不适用 |
| 波形更新率 | 不适用 |
| ADC位 | 8位 |
| 本底噪声 | 不适用 |
| 最小上升/下降时间 | 55.0 ps（10-90％），38.9 ps（20-80％） |
| 内置仪器（可选） | 不适用 |
| 特殊触发器 | 不适用 |
| 协议触发和解码 | 不适用 |
| 硬件串行触发 | 是 |
| 应用领域 | 不适用 |
| 操作系统 | 不适用 |
| 即时的 | 是 |

Infiniium V系列示波器

更快达到清晰度

带宽可升级到33 GHz，以提供最佳的投资保护

通过示波器产生的低噪声来最大化眼高测量值

仅100 fs示波器固有抖动即可查看设计中最真实的抖动性能

使用长硬件串行触发功能调试一些最困难的设计

高精度可确保对高速设计的分析和调试更加清晰

160位硬件串行触发，最高数据速率为12.5 Gb / s

20 GSa / s采样率，最多16个数字通道

具有50多个应用程序和深厚技术专长的最全面的软件解决方案

完整的30 GHz探测系统，具有灵活的选项以访问被测信号

| 产品 | 带宽 | 频道 | 最大记忆深度 | 最大采样率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DSOV084A Infiniium V系列示波器 | 8 GHz | 4 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| DSAV084A Infiniium V系列示波器 | 8 GHz | 4 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| MSOV084A混合信号示波器 | 8 GHz | 4 + 16 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| DSOV134A Infiniium V系列示波器 | 13 GHz | 4 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| DSAV134A Infiniium V系列示波器 | 13 GHz | 4 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| MSOV134A混合信号示波器 | 13 GHz | 4 + 16 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| DSOV164A Infiniium V系列示波器 | 16 GHz | 4 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| DSAV164A Infiniium V系列示波器 | 16 GHz | 4 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| MSOV164A混合信号示波器 | 16 GHz | 4 + 16 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| DSOV204A Infiniium V系列示波器 | 20 GHz | 4 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| DSAV204A Infiniium V系列示波器 | 20 GHz | 4 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| MSOV204A混合信号示波器 | 20 GHz | 4 + 16 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| DSOV254A Infiniium V系列示波器 | 25 GHz | 4 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| DSAV254A Infiniium V系列示波器 | 25 GHz | 4 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| MSOV254A混合信号示波器 | 25 GHz | 4 + 16 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| DSOV334A Infiniium V系列示波器 | 33 GHz | 4 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| DSAV334A Infiniium V系列示波器 | 33 GHz | 4 | 2 Gpts | 80 GSa /秒 |
| MSOV334A混合信号示波器 | 33 GHz | 4 + 16 | 2 Gpts |  |