# N1914A EPM系列双功率计

N1914A通道功率计与所有N8480、8480、U2000系列和E双传感器（E9320系列除外）测试，提供-70至+44 dBm、9 kHz至110 GHz的平均功率测量。

## N1914A 特点

- 频率范围为 9 kHz 至 110 GHz（建议至传感器）

- 宽动态为-74 dBm（至+44 dBm的建议范围）

- 通过 LAN XI-C 和 USB 特性了解 GPIB 进阶知识

- 与E4418/19B功率计*和436A/37B/38A功率计（件选200）保持代码竞赛

- 通道数：使用可选的USB测量主机端口可额外连接两个U2000系列功率传感器，提供更多三个通道

- 利用任选的外部触发输入/输出功能自动进行频率/功率扫描测量

- 现在您的仪器组装了 BenchVue 许可证（BV0007B）。 BenchVue 软件并控制了自动化仪表的连接和测试序列。

N1914A功率计安捷伦N1914A参数资料

#### 电缆

| N1914A-005 | 包括功率传感器电缆，11730A 长度 5 英尺 (1.5m) |  |
| --- | --- | --- |
| N1914A-004 | 删除功率传感器电缆 |  |

#### 附加文件

| N1914A-ABJ | 日本 - 日文用户指南和英文编程指南，印刷版 |  |
| --- | --- | --- |
| N1914A-ABA | 英语用户和编程指南，印刷版 |  |
| N1914A-0BF | 英语编程指南 |  |
| N1914A-0BW | 英语语言服务指南，印刷版 |  |
| N1914A-0B1 | 英文用户和安装指南；打印 |  |

#### 配件

| N1914A-909 | 并排有 2 个单元的机架安装套件 |  |
| --- | --- | --- |
| N1914A-908 | 机架安装套件 - 1 个单元，包括空白填充物 |  |
| 34161A | 用于 34401A、33120/250A、34970A、53131A 等的附件袋。 |  |
| 34131A | 半机架 2U 高仪器的运输箱（例如 34401A） |  |
| 11730E | 传感器电缆 30.5m/100ft (11730E)，电压：30 VRMS |  |
| 11730D | 传感器电缆 15.2m/50ft (11730D) |  |
| 11730C | 传感器电缆 6.1m/20ft (11730C)，电压：30 VRMS |  |
| 11730B | 传感器电缆 3m/10ft (11730B)，电压：30 VRMS |  |
| 11730A | 传感器电缆 1.5m/5ft (11730A)，电压：30 VRMS |  |
| 11730F | 传感器电缆 61m/200ft (11730F) |  |

#### 选项配置

| N1914A-101 | 双通道平均功率计 |  |
| --- | --- | --- |
| N1914A-201 | 双通道平均功率计，带 VGA、触发输入/输出、1 个前置和 1 个后置 USB 端口 |  |

#### N1914A功率计安捷伦N1914A参数资料固件代码兼容性

| N1914A-200 | 438A 的代码兼容性 |  |
| --- | --- | --- |

#### 校准文件

| N1914A-A6J | ANSI Z540-1-1994 校准 |  |
| --- | --- | --- |
| N1914A-1A7 | 校准 + 不确定性 + Guardbanding（未认证） |  |

#### 校准器和传感器选项

| N1914A-C03 | 后校准器，平行前后传感器 |  |
| --- | --- | --- |
| N1914A-C02 | 前校准器，平行前后传感器 |  |
| N1914A-C01 | 前校准器，前传感器 |  |

#### 配件软件

| N6902A | 438A 的代码兼容性 |  |
| --- | --- | --- |

#### N1914A功率计安捷伦N1914A参数资料附加光盘

| N1913A-CD1 | 文档光盘 |
| --- | --- |

N1914A功率计安捷伦N1914A参数资料

功率计主机：
E4416A EPM-P 系列单通道功率计频率范围：9 kHz 至 110 GHz，宽功率动态范围：–70 至 +44 dBm
E4417A EPM-P 系列双通道功率计频率范围：9 kHz 至 110 GHz，宽动态范围：–70 至 +44 dBm
E4418A EPM 系列单通道功率计频率范围：100kHz 至 110 GHz。宽动态：-70 dBm 至 +44 dBm 
E4419A EPM 系列通道双功率计范围 频率范围：100kHz 至 110 GHz。宽动态：-70 dBm 至 +44 dBm 
E4418B EPM 系列单通道功率计范围 频率范围：100KHz-50GHz 和 75GHz-110GHz，视传感器而定
                                              宽动态范围：-70dBm(100pW-25W)，传感器和定
E4419B EPM系列双通道功率计频率范围：100KHz-50GHz和75GHz-110GHz，视传感器而定
                                              宽动态范围：-70dBm - +44dBm(100pW-25W)，传感器
N1911A P定系列功率计宽动态范围：-70 至 +44 dBm，频率范围：9 kHz 至 110 GHz

N1912A P 系列双通道功率计 宽动态范围：–70 至 +44 dBm，频率范围：9 kHz 至 110 GHz 

N1913A EPM 系列功率计频率范围：110 GHz（传感器） 
                                               宽动态：+44 dBm 91 PM 至 4
 
A 频率范围 N1913A EPM 系列双功率频率范围：9 kHz 至 0 GHz （预览-4）传感器 
                                               宽动态： 4 dBm（预览）